## Sheet1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Р.БР. | ОПИС ДОБАРА | ЈЕД.МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ-ОМ | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 (2*1) | 5(3*1)
Клима уређај за Канцеларију за младе
1 | Инвертер клима уређај: GREE PULAR 12000btu или одговарајући следећих карактеристика: Тип уређаја: зидни инвертер сплит систем Расхладни гас: Р32 Капацитет хлађења: око 3,2 кW (опсег приближно 0,9 – 3,6 kW) Капацитет грејања: око 3,4 кW(опсег приближно 0,9 – 4,0 kW) Енергетска ефикасност: SEER ≥ 6,0 SCOP ≥ 4,0 Радни опсег: хлађење најмање -15°C до +43°C грејање најмање -15°C до +24°C Ниво буке унутрашње јединице: макс. око 41 dB(А) Проток ваздуха: минимум 500 м³/h Функције уређаја: аутоматски режим рада ноћни режим тајмер турбо функција аутоматско поновно покретање самодијагностика функција самоочишћења Wi fi управљање Energetska klasa: minimum A++ u režimu hlađenja Гарантни рок: минимум 3 године | ком | 1
2 | Инсталација и уградња клима уређаја | ком | 1
3 | Испорука и уградња вентилатора за извлачење влаге са потребним преправкама и свим потребним материјалом | ком | 1
4 | Испорука и уградња пумпе за избацивање кондензата клима уређаја | ком | 1
Укупно
Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин: 1) у колони Јединична цена без ПДВ-а уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет набавке; 2) у колони Јединична цена са ПДВ-ом уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет набавке 3) у колони Укупна цена без ПДВ-а уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за предмет набавке, тако што се јединична цена без ПДВ-а помоножи са количином (2*1) 4) у колони Укупна цена са ПДВ-ом уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет набавке, тако што се јединична цена са ПДВ-ом помоножи са количином (3*1) 5) У реду УКУПНО унети збир колона Укупна цене без ПДВ-а и Укупна цена са ПДВ-ом